## QFem
Trave semplicemente appoggiata con carico distribuito
q [kN(m]	1
q [N/m]	1000
l [m]	1
E [N/mm2]	210000
E [N/m2]	210000000000
G [N/mm2]	80769,2
G [N/m2]	80769200000
χ [-]	2,3
A [mm2]	764,34
A [m2]	0,00076434
J [mm4]	801377
J [m4]	8,01377E-007
θ [rad]	0,0002475897
θ [°]	0,0141858454
w [m]	7,73717841340196E-005
w [mm]	0,0773717841
w [m]	8,20287760035193E-005
w [mm]	0,082028776

## RetainingWall
Pesi

1	1,28	30,72	0,8	24,576	0,4	12,288
2	2,4	57,6	3,1	178,56	0,4	23,04
3a	2,4	57,6	1,4	80,64	3,8	218,88
3b	1,2	28,8	1,0666666667	30,72	2,8	80,64
4	18	342	3,1	1060,2	3,8	1299,6
		516,72	2,6604273107	1374,696	3,1631212262	1634,448

h [m]	6,8
f'd	34
g [kN/m3]	19
Qk [kN/m2]	10

Verifica condizioni non sismiche

Verifica a ribaltamento (EQ – M2)

Ka [-]	0,356042
Sg [kN]	156,40212976
Sq [kN]	24,210856
Med [kN m]	513,4380091349
Mrd	1237,2264

Verifica a scorrimento (A1C1)

gR	1
dd [°]	34
Ka [-]	0,282715
Sg [kN]	124,1910452
Sq [kN]	19,22462
Hed [kN]	190,28528876
Hrd [kN]	348,5320408228

Verifica carico limite – A1C1

q [kPa]	10
Ka [-]	0,282715
Hg [kN]	124,1910452
Hq [kN]	19,22462

Vd [kN]	671,736
Hd [kN]	190,28528876
Md [kN m]	221,8831751893

B' [m]	3,9393738755
QLim	3010,4468144118
	4,4815921946

Verifica condizioni sismiche

kh	0,0530234
kv	0,0265117
f'd [rad]	0,4948287952
F'd [°]	28,351601549
dd [rad]	0,4948287952
dd [°]	28,351601549

	alto	basso
q [rad]	0,0544136568	0,0516080991
q [°]	3,1176728847	2,9569262669
Kae	0,3901878939	0,3883393096

Ribaltamento M2
	Alto	Basso
MRd [kN m]	1338,2504720568	1411,1415279432
MP [kN]	86,6639900832	86,6639900832
MS [kN[	378,2105295309	396,9212465292
Mae	27,0634323182	26,9352145121
MEd [kN m]	491,9379519324	510,5204511246

Scorrimento
	Alto	Basso
VEd [kN]	503,020874376	530,419125624
HEd [kN]	202,2156708405	210,4326878086
HRd [kN]	271,4334911329	286,2177741836

Capacità portante
	Alto	Basso
VEd [kN]	503,020874376	530,419125624
HEd [kN]	202,2156708405	210,4326878086
MEd,SQ [kNm]	27,0634323182	26,9352145121
MEd,SA [kNm]	378,2105295309	396,9212465292
MEd,EQ [kNm]	86,6639900832	86,6639900832
MEd,Rd [kNm]	-181,302460992	-191,177539008
MEd [kN m]	310,6354909404	319,3429121166